附件：

评审通过的放射卫生技术服务机构检测能力范围

机构名称：英德市慢性病防治医院

| 检测项目 |  | 参数 |  | 依据标准（方法） 名称及编号（含年号） | 是/否 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 序号 | 名称 |  |  |  |
| 1 | X射线透视设备（含直接荧光屏成像、影像增强器成像、平板成像） | 1 | 透视受检者入射体表空气比释动能率典型值 | 《医用X射线诊断设备质量控制检测规范》（WS 76-2020） | 是 |  |
|  |  | 2 | 透视受检者入射体表空气比释动能率最大值 | 《医用X射线诊断设备质量控制检测规范》（WS 76-2020） |  |  |
|  |  | 3 | 高对比度分辨力 | 《医用X射线诊断设备质量控制检测规范》（WS 76-2020） |  |  |
|  |  | 4 | 低对比度分辨力 | 《医用X射线诊断设备质量控制检测规范》（WS 76-2020） |  |  |
|  |  | 5 | 入射屏前空气比释动能率 | 《医用X射线诊断设备质量控制检测规范》（WS 76-2020） |  |  |
|  |  | 6 | 自动亮度控制 | 《医用X射线诊断设备质量控制检测规范》（WS 76-2020） |  |  |
|  |  | 7 | 透视防护区检测平面上周围剂量当量率 | 《医用X射线诊断设备质量控制检测规范》（WS 76-2020） |  |  |
|  |  | 8 | 直接荧光屏透视的灵敏度 | 《医用X射线诊断设备质量控制检测规范》（WS 76-2020） |  |  |
|  |  | 9 | 最大照射野与直接荧光屏尺寸相同时的台屏距 | 《医用X射线诊断设备质量控制检测规范》（WS 76-2020） |  |  |
| 2 | 牙科X射线设备（含口内牙片机、全景机、牙科CT） | 1 | 管电压指示的偏离 | 《医用X射线诊断设备质量控制检测规范》（WS 76-2020） | 是 |  |
|  |  | 2 | 辐射输出量重复性 | 《医用X射线诊断设备质量控制检测规范》（WS 76-2020） |  |  |
|  |  | 3 | 曝光时间指示的偏离 | 《医用X射线诊断设备质量控制检测规范》（WS 76-2020） |  |  |
|  |  | 4 | 有用线束半值层 | 《医用X射线诊断设备质量控制检测规范》（WS 76-2020） |  |  |
|  |  | 5 | 高对比度分辨力 | 《医用X射线诊断设备质量控制检测规范》（WS 76-2020） |  |  |
|  |  | 6 | 低对比度分辨力 | 《医用X射线诊断设备质量控制检测规范》（WS 76-2020） |  |  |
|  |  | 7 | 管电压指示的偏离 | 《口腔锥形束CT质量控制检测规范》T/WSJD8-2020 |  |  |
|  |  | 8 | 输出量重复性 | 《口腔锥形束CT质量控制检测规范》T/WSJD8-2020 |  |  |
|  |  | 9 | 加载时间偏离 | 《口腔锥形束CT质量控制检测规范》T/WSJD8-2020 |  |  |
|  |  | 10 | 有用线束半值层 | 《口腔锥形束CT质量控制检测规范》T/WSJD8-2020 |  |  |
|  |  | 11 | KAP指示偏离 | 《口腔锥形束CT质量控制检测规范》T/WSJD8-2020 |  |  |
|  |  | 12 | 影像均匀性 | 《口腔锥形束CT质量控制检测规范》T/WSJD8-2020 |  |  |
|  |  | 13 | 高对比分辨力 | 《口腔锥形束CT质量控制检测规范》T/WSJD8-2020 |  |  |
|  |  | 14 | 低对比分辨力 | 《口腔锥形束CT质量控制检测规范》T/WSJD8-2020 |  |  |
|  |  | 15 | 测距误差 | 《口腔锥形束CT质量控制检测规范》T/WSJD8-2020 |  |  |
| 3 | 屏片X射线摄影设备 | 1 | 管电压指示的偏离 | 《医用X射线诊断设备质量控制检测规范》（WS 76-2020） | 是 |  |
|  |  | 2 | 辐射输出量重复性 | 《医用X射线诊断设备质量控制检测规范》（WS 76-2020） |  |  |
|  |  | 3 | 输出量线性 | 《医用X射线诊断设备质量控制检测规范》（WS 76-2020） |  |  |
|  |  | 4 | 有用线束半值层 | 《医用X射线诊断设备质量控制检测规范》（WS 76-2020） |  |  |
|  |  | 5 | 曝光时间指示的偏离 | 《医用X射线诊断设备质量控制检测规范》（WS 76-2020） |  |  |
|  |  | 6 | AEC重复性 | 《医用X射线诊断设备质量控制检测规范》（WS 76-2020） |  |  |
|  |  | 7 | AEC响应 | 《医用X射线诊断设备质量控制检测规范》（WS 76-2020） |  |  |
|  |  | 8 | AEC电离室之间的一致性 | 《医用X射线诊断设备质量控制检测规范》（WS 76-2020） |  |  |
|  |  | 9 | 有用线束垂直度偏离 | 《医用X射线诊断设备质量控制检测规范》（WS 76-2020） |  |  |
|  |  | 10 | 光野与照射野四边的偏离 | 《医用X射线诊断设备质量控制检测规范》（WS 76-2020） |  |  |
|  |  | 11 | 聚焦滤线栅与有用线束中心对准 | 《医用X射线诊断设备质量控制检测规范》（WS 76-2020） |  |  |
| 4 | 数字X射线摄影（DR）设备 | 1 | 管电压指示的偏离 | 《医用X射线诊断设备质量控制检测规范》（WS 76-2020） | 是 |  |
|  |  | 2 | 辐射输出量重复性 | 《医用X射线诊断设备质量控制检测规范》（WS 76-2020） |  |  |
|  |  | 3 | 输出量线性 | 《医用X射线诊断设备质量控制检测规范》（WS 76-2020） |  |  |
|  |  | 4 | 有用线束半值层 | 《医用X射线诊断设备质量控制检测规范》（WS 76-2020） |  |  |
|  |  | 5 | 曝光时间指示的偏离 | 《医用X射线诊断设备质量控制检测规范》（WS 76-2020） |  |  |
|  |  | 6 | AEC重复性 | 《医用X射线诊断设备质量控制检测规范》（WS 76-2020） |  |  |
|  |  | 7 | AEC响应 | 《医用X射线诊断设备质量控制检测规范》（WS 76-2020） |  |  |
|  |  | 8 | AEC电离室之间的一致性 | 《医用X射线诊断设备质量控制检测规范》（WS 76-2020） |  |  |
|  |  | 9 | 有用线束垂直度偏离 | 《医用X射线诊断设备质量控制检测规范》（WS 76-2020） |  |  |
|  |  | 10 | 光野与照射野四边的偏离 | 《医用X射线诊断设备质量控制检测规范》（WS 76-2020） |  |  |
|  |  | 11 | 探测器剂量指示（DDI） | 《医用X射线诊断设备质量控制检测规范》（WS 76-2020） |  |  |
|  |  | 12 | 信号传递特性（STP） | 《医用X射线诊断设备质量控制检测规范》（WS 76-2020） |  |  |
|  |  | 13 | 响应均匀性 | 《医用X射线诊断设备质量控制检测规范》（WS 76-2020） |  |  |
|  |  | 14 | 测距误差 | 《医用X射线诊断设备质量控制检测规范》（WS 76-2020） |  |  |
|  |  | 15 | 残影 | 《医用X射线诊断设备质量控制检测规范》（WS 76-2020） |  |  |
|  |  | 16 | 伪影 | 《医用X射线诊断设备质量控制检测规范》（WS 76-2020） |  |  |
|  |  | 17 | 高对比度分辨力 | 《医用X射线诊断设备质量控制检测规范》（WS 76-2020） |  |  |
|  |  | 18 | 低对比度分辨力 | 《医用X射线诊断设备质量控制检测规范》（WS 76-2020） |  |  |
| 5 | 计算机X射线摄影（CR）设备 | 1 | 管电压指示的偏离 | 《医用X射线诊断设备质量控制检测规范》（WS 76-2020） | 是 |  |
|  |  | 2 | 辐射输出量重复性 | 《医用X射线诊断设备质量控制检测规范》（WS 76-2020） |  |  |
|  |  | 3 | 输出量线性 | 《医用X射线诊断设备质量控制检测规范》（WS 76-2020） |  |  |
|  |  | 4 | 有用线束半值层 | 《医用X射线诊断设备质量控制检测规范》（WS 76-2020） |  |  |
|  |  | 5 | 曝光时间指示的偏离 | 《医用X射线诊断设备质量控制检测规范》（WS 76-2020） |  |  |
|  |  | 6 | AEC重复性 | 《医用X射线诊断设备质量控制检测规范》（WS 76-2020） |  |  |
|  |  | 7 | AEC响应 | 《医用X射线诊断设备质量控制检测规范》（WS 76-2020） |  |  |
|  |  | 8 | AEC电离室之间的一致性 | 《医用X射线诊断设备质量控制检测规范》（WS 76-2020） |  |  |
|  |  | 9 | 有用线束垂直度偏离 | 《医用X射线诊断设备质量控制检测规范》（WS 76-2020） |  |  |
|  |  | 10 | 光野与照射野四边的偏离 | 《医用X射线诊断设备质量控制检测规范》（WS 76-2020） |  |  |
|  |  | 11 | IP暗噪声 | 《医用X射线诊断设备质量控制检测规范》（WS 76-2020） |  |  |
|  |  | 12 | 探测器剂量指示（DDI） | 《医用X射线诊断设备质量控制检测规范》（WS 76-2020） |  |  |
|  |  | 13 | IP响应均匀性 | 《医用X射线诊断设备质量控制检测规范》（WS 76-2020） |  |  |
|  |  | 14 | IP响应一致性 | 《医用X射线诊断设备质量控制检测规范》（WS 76-2020） |  |  |
|  |  | 15 | IP响应线性 | 《医用X射线诊断设备质量控制检测规范》（WS 76-2020） |  |  |
|  |  | 16 | 测距误差 | 《医用X射线诊断设备质量控制检测规范》（WS 76-2020） |  |  |
|  |  | 17 | IP擦除完全性 | 《医用X射线诊断设备质量控制检测规范》（WS 76-2020） |  |  |
|  |  | 18 | 高对比度分辨力 | 《医用X射线诊断设备质量控制检测规范》（WS 76-2020） |  |  |
|  |  | 19 | 低对比度分辨力 | 《医用X射线诊断设备质量控制检测规范》（WS 76-2020） |  |  |
| 6 | X射线计算机体层摄影设备（CT） | 1 | 诊断床定位精度 | 《X射线计算机体层摄影装置质量控制检测规范》（WS 519—2019） | 是 |  |
|  |  | 2 | 定位光精度 | 《X射线计算机体层摄影装置质量控制检测规范》（WS 519—2019） |  |  |
|  |  | 3 | 扫描架倾角精度 | 《X射线计算机体层摄影装置质量控制检测规范》（WS 519—2019） |  |  |
|  |  | 4 | 重建层厚偏差 | 《X射线计算机体层摄影装置质量控制检测规范》（WS 519—2019） |  |  |
|  |  | 5 | CTDIw | 《X射线计算机体层摄影装置质量控制检测规范》（WS 519—2019） |  |  |
|  |  | 6 | CT值（水） | 《X射线计算机体层摄影装置质量控制检测规范》（WS 519—2019） |  |  |
|  |  | 7 | 均匀性 | 《X射线计算机体层摄影装置质量控制检测规范》（WS 519—2019） |  |  |
|  |  | 8 | 噪声 | 《X射线计算机体层摄影装置质量控制检测规范》（WS 519—2019） |  |  |
|  |  | 9 | 高对比分辨力 | 《X射线计算机体层摄影装置质量控制检测规范》（WS 519—2019） |  |  |
|  |  | 10 | 低对比可探测能力 | 《X射线计算机体层摄影装置质量控制检测规范》（WS 519—2019） |  |  |
|  |  | 11 | CT值线性 | 《X射线计算机体层摄影装置质量控制检测规范》（WS 519—2019） |  |  |
| 7 | 乳腺数字X射线摄影（DR）设备 | 1 | 胸壁侧射野与影像接收器一致性 | 《医用X射线诊断设备质量控制检测规范》（WS 76-2020） | 是 |  |
|  |  | 2 | 光野与照射野一致性 | 《医用X射线诊断设备质量控制检测规范》（WS 76-2020） |  |  |
|  |  | 3 | 管电压指示的偏离 | 《医用X射线诊断设备质量控制检测规范》（WS 76-2020） |  |  |
|  |  | 4 | 半值层 | 《医用X射线诊断设备质量控制检测规范》（WS 76-2020） |  |  |
|  |  | 5 | 输出量重复性 | 《医用X射线诊断设备质量控制检测规范》（WS 76-2020） |  |  |
|  |  | 6 | 特定辐射输出量 | 《医用X射线诊断设备质量控制检测规范》（WS 76-2020） |  |  |
|  |  | 7 | 自动曝光控制重复性 | 《医用X射线诊断设备质量控制检测规范》（WS 76-2020） |  |  |
|  |  | 8 | 乳腺平均剂量/mGy | 《医用X射线诊断设备质量控制检测规范》（WS 76-2020） |  |  |
|  |  | 9 | 影像接收器响应 | 《医用X射线诊断设备质量控制检测规范》（WS 76-2020） |  |  |
|  |  | 10 | 影像接收器均匀性 | 《医用X射线诊断设备质量控制检测规范》（WS 76-2020） |  |  |
|  |  | 11 | 伪影 | 《医用X射线诊断设备质量控制检测规范》（WS 76-2020） |  |  |
|  |  | 12 | 高对比度分辨力 | 《医用X射线诊断设备质量控制检测规范》（WS 76-2020） |  |  |
|  |  | 13 | 低对比度细节 | 《医用X射线诊断设备质量控制检测规范》（WS 76-2020） |  |  |
| 8 | 乳腺计算机X射线摄影（CR）设备 | 1 | 胸壁侧射野与影像接收器一致性 | 《医用X射线诊断设备质量控制检测规范》（WS 76-2020） | 是 |  |
|  |  | 2 | 光野与照射野一致性 | 《医用X射线诊断设备质量控制检测规范》（WS 76-2020） |  |  |
|  |  | 3 | 管电压指示的偏离 | 《医用X射线诊断设备质量控制检测规范》（WS 76-2020） |  |  |
|  |  | 4 | 半值层 | 《医用X射线诊断设备质量控制检测规范》（WS 76-2020） |  |  |
|  |  | 5 | 输出量重复性 | 《医用X射线诊断设备质量控制检测规范》（WS 76-2020） |  |  |
|  |  | 6 | 特定辐射输出量 | 《医用X射线诊断设备质量控制检测规范》（WS 76-2020） |  |  |
|  |  | 7 | 自动曝光控制重复性 | 《医用X射线诊断设备质量控制检测规范》（WS 76-2020） |  |  |
|  |  | 8 | 乳腺平均剂量 | 《医用X射线诊断设备质量控制检测规范》（WS 76-2020） |  |  |
|  |  | 9 | IP暗噪声 | 《医用X射线诊断设备质量控制检测规范》（WS 76-2020） |  |  |
|  |  | 10 | IP响应线性 | 《医用X射线诊断设备质量控制检测规范》（WS 76-2020） |  |  |
|  |  | 11 | IP响应均匀性 | 《医用X射线诊断设备质量控制检测规范》（WS 76-2020） |  |  |
|  |  | 12 | IP响应一致性 | 《医用X射线诊断设备质量控制检测规范》（WS 76-2020） |  |  |
|  |  | 13 | IP擦除完全性 | 《医用X射线诊断设备质量控制检测规范》（WS 76-2020） |  |  |
|  |  | 14 | 伪影 | 《医用X射线诊断设备质量控制检测规范》（WS 76-2020） |  |  |
|  |  | 15 | 高对比度分辨力 | 《医用X射线诊断设备质量控制检测规范》（WS 76-2020） |  |  |
|  |  | 16 | 低对比度细节 | 《医用X射线诊断设备质量控制检测规范》（WS 76-2020） |  |  |
| 9 | 乳腺屏片X射线摄影设备 | 1 | 胸壁侧射野与影像接收器一致性 | 《医用X射线诊断设备质量控制检测规范》（WS 76-2020） | 是 |  |
|  |  | 2 | 光野与照射野一致性 | 《医用X射线诊断设备质量控制检测规范》（WS 76-2020） |  |  |
|  |  | 3 | 管电压指示的偏离 | 《医用X射线诊断设备质量控制检测规范》（WS 76-2020） |  |  |
|  |  | 4 | 半值层 | 《医用X射线诊断设备质量控制检测规范》（WS 76-2020） |  |  |
|  |  | 5 | 输出量重复性 | 《医用X射线诊断设备质量控制检测规范》（WS 76-2020） |  |  |
|  |  | 6 | 特定辐射输出量 | 《医用X射线诊断设备质量控制检测规范》（WS 76-2020） |  |  |
|  |  | 7 | 自动曝光控制重复性 | 《医用X射线诊断设备质量控制检测规范》（WS 76-2020） |  |  |
|  |  | 8 | 乳腺平均剂量 | 《医用X射线诊断设备质量控制检测规范》（WS 76-2020） |  |  |
|  |  | 9 | 标准照片密度 | 《医用X射线诊断设备质量控制检测规范》（WS 76-2020） |  |  |
|  |  | 10 | AEC响应 | 《医用X射线诊断设备质量控制检测规范》（WS 76-2020） |  |  |
|  |  | 11 | 高对比度分辨力 | 《医用X射线诊断设备质量控制检测规范》（WS 76-2020） |  |  |
| 10 | 数字减影血管造影（DSA）X射线设备 | 1 | 透视受检者入射体表空气比释动能率典型值 | 《医用X射线诊断设备质量控制检测规范》（WS 76-2020） | 是 |  |
|  |  | 2 | 透视受检者入射体表空气比释动能率最大值 | 《医用X射线诊断设备质量控制检测规范》（WS 76-2020） |  |  |
|  |  | 3 | 高对比度分辨力 | 《医用X射线诊断设备质量控制检测规范》（WS 76-2020） |  |  |
|  |  | 4 | 低对比度分辨力 | 《医用X射线诊断设备质量控制检测规范》（WS 76-2020） |  |  |
|  |  | 5 | 入射屏前空气比释动能率 | 《医用X射线诊断设备质量控制检测规范》（WS 76-2020） |  |  |
|  |  | 6 | 自动亮度控制 | 《医用X射线诊断设备质量控制检测规范》（WS 76-2020） |  |  |
|  |  | 7 | 透视防护区检测平面上周围剂量当量率 | 《医用X射线诊断设备质量控制检测规范》（WS 76-2020） |  |  |
|  |  | 8 | DSA 动态范围 | 《医用X射线诊断设备质量控制检测规范》（WS 76-2020） |  |  |
|  |  | 9 | DSA 对比灵敏度 | 《医用X射线诊断设备质量控制检测规范》（WS 76-2020） |  |  |
|  |  | 10 | 伪影 | 《医用X射线诊断设备质量控制检测规范》（WS 76-2020） |  |  |
| 11 | Ｘ射线治疗机 | / | / | / | 否 |  |
| 12 | γ后装治疗机 | / | / | / | 否 |  |
| 13 | 中子后装机 | / | / | / | 否 |  |
| 14 | 钴-60远距离治疗机 | / | / | / | 否 |  |
| 15 | 医用电子直线加速器治疗装置 | / | / | / | 否 |  |
| 16 | 医用电子回旋加速器治疗装置 | / | / | / | 否 |  |
| 17 | 机械臂放射治疗装置 | / | / | / | 否 |  |
| 18 | 螺旋断层（TOMO）放射治疗装置 | / | / | / | 否 |  |
| 19 | 质子重离子放射治疗装置 | / | / | / | 否 |  |
| 20 | 硼中子俘获（BNCT）放射治疗装置 | / | / | / | 否 |  |
| 21 | X射线立体定向放射治疗系统 | / | / | / | 否 |  |
| 22 | γ射线立体定向放射治疗系统 | / | / | / | 否 |  |
| 23 | SPECT | / | / | / | 否 |  |
| 24 | SPECT-CT | / | / | / | 否 |  |
| 25 | PET | / | / | / | 否 |  |
| 26 | PET-CT | / | / | / | 否 |  |
| 27 | PET-MR | / | / | / | 否 |  |
| 28 | γ照相机 | / | / | / | 否 |  |
| 29 | 放射诊断工作场所 | 1 | X射线周围剂量当量率 | 《放射诊断放射防护要求》（GBZ 130-2020） | 是 |  |
| 30 | 放射治疗工作场所 | / | / | / | 否 |  |
| 31 | 核医学工作场所 | / | / | / | 否 |  |
| 32 | X、γ射线外照射个人剂量监测 | 1 | 个人剂量当量 | 《职业性外照射个人监测规范》（GBZ 128-2019） | 是 |  |
| 33 | β射线外照射个人剂量监测 | / | / | / | 否 |  |
| 34 | 中子个人剂量监测 | / | / | / | 否 |  |
| 35 | 内照射个人剂量监测 | / | / | / | 否 |  |
| 36 | 放射防护器材检测 | / | / | / | 否 |  |
| 37 | 含放射性产品检测 | / | / | / | 否 |  |