附件1：建设工程质量检测项目分类标准

| 序号 | 检测类别 | 检测项目和编码 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 编码 | 项目名称 |  |
| 一 | 编码：1 类别： 地基基础工程检测类 | 1.1 | 地基承载力静载检测 | 受限 |
|  |  | 1.2 | 桩的承载力检测 |  |
|  |  | 1.3 | 桩身完整性检测 |  |
|  |  | 1.4 | 锚杆锁定力检测 |  |
|  |  | 1.5 | 静力、动力触探检测 |  |
| 二 | 编码：2 类别： 主体结构工程现场检测类 | 2.1 | 混凝土强度检测 | 受限 |
|  |  | 2.2 | 砂浆强度检测 | 受限 |
|  |  | 2.3 | 砌体强度检测 | 受限 |
|  |  | 2.4 | 钢筋保护层 | 受限 |
|  |  | 2.5 | 混凝土预制构件结构性能 | 受限 |
|  |  | 2.6 | 后置埋件抗拔试验 | 受限 |
|  |  | 2.7 | 建筑物变形观测 |  |
|  |  | 2.8 | 饰面砖粘结强度 |  |
| 三 | 编码：3 类别： 建筑幕墙工程检测类 | 3.1 | 建筑幕墙的气密性、水密性、风压变形性能、平面变形性能检测 |  |
|  |  | 3.2 | 硅酮胶相容性检测 |  |
|  |  | 3.3 | 硅酮胶剥离粘接性试验 |  |
|  |  | 3.4 | 硅酮胶标准条件下的拉伸试验 |  |
|  |  | 3.5 | 硅酮胶邵氏硬度 |  |
| 四 | 编码：4 类别： 钢结构工程检测类 | 4.1 | 钢结构焊接质量无损检测 | 受限 |
|  |  | 4.2 | 钢结构防腐及防火涂装检测 | 受限 |
|  |  | 4.3 | 轻钢结构 | 受限 |
|  |  | 4.4 | 钢网架结构 | 受限 |
|  |  | 4.5 | 钢网架结构的挠度检测 | 受限 |
|  |  | 4.6 | 钢材、钢铸件力学性能 | 受限 |
|  |  | 4.7 | 焊接材料性能检测 | 受限 |
| 五 | 编码：5 类别： 建筑节能检测类 | 5.1 | 建筑材料节能性能 |  |
|  |  | 5.2 | 建筑构件热阻或传热系数 |  |
|  |  | 5.3 | 建筑外门、外窗、气密性能检测和保温性能检测（K值） |  |
|  |  | 5.4 | 围护结构 |  |
|  |  | 5.5 | 外墙外保温系统及其组成材料性能 |  |
|  |  | 5.6 | 玻璃的可见光透射比、遮阳系数、中空露点检测 |  |
| 六 | 编码：6 类别： 室内环境检测类 | 6.1 | 氡气 |  |
|  |  | 6.2 | 游离甲醛 |  |
|  |  | 6.3 | 苯 |  |
|  |  | 6.4 | 氨 |  |
|  |  | 6.5 | 总挥发性有机化合物（TVOC） |  |
|  |  | 6.6 | 土壤中氡浓度 |  |
| 七 | 编码：7 类别： 设备安装工程检测类 | 7.1 | 建筑给水排水及采暖工程（水压试验） |  |
|  |  | 7.2 | 建筑电气工程（绝缘电阻、接地电阻） |  |
|  |  | 7.3 | 通风与空调工程 |  |
| 八 | 编码：8 类别： 建筑智能化工程检测类 | 8.1 | 建筑设备监控系统检测 |  |
|  |  | 8.2 | 综合布线 |  |
|  |  | 8.3 | 信息网络系统 |  |
|  |  | 8.4 | 有限电视和卫星电视系统 |  |
|  |  | 8.5 | 安全防范系统 |  |
|  |  | 8.6 | 电源与接地 |  |
| 九 | 编码：9 类别： 预拌商品混凝土检测类 | 9.1 | 水泥物理力学性能检验 |  |
|  |  | 9.2 | 砂常规检验 |  |
|  |  | 9.3 | 石常规检验 |  |
|  |  | 9.4 | 混凝土 |  |
|  |  | 9.5 | 砂浆 |  |
|  |  | 9.6 | 混凝土掺加剂 |  |
|  |  | 9.7 | 沥青、沥青混合料 |  |
|  |  | 9.8 | 掺加料（粉煤灰） |  |
| 十 | 编码：10 类别： 见证取样检测类 | 10.1 | 水泥物理力学性能检验 | 受限 |
|  |  | 10.2 | 钢筋（含焊接与机械连接）力学性能检验 | 受限 |
|  |  | 10.3 | 建筑用砂常规检验 |  |
|  |  | 10.4 | 建筑用卵石、碎石常规检验 |  |
|  |  | 10.5 | 混凝土强度检验 | 受限 |
|  |  | 10.6 | 砂浆强度检验 |  |
|  |  | 10.7 | 简易土工试验 |  |
|  |  | 10.8 | 混凝土外加剂 |  |
|  |  | 10.9 | 掺和料（粉煤灰） |  |
|  |  | 10.10 | 预应力钢绞线检验 |  |
|  |  | 10.11 | 锚夹具检验 |  |
|  |  | 10.12 | 沥青 |  |
|  |  | 10.13 | 沥青混合料 |  |
|  |  | 10.14 | 防水卷材 |  |
|  |  | 10.15 | 墙体材料（强度） |  |
|  |  | 10.16 | 无机非金属建筑材料、装修材料 |  |
|  |  | 10.17 | 人造木板及饰面人造木板 |  |
|  |  | 10.18 | 涂料、胶粘剂 |  |
|  |  | 10.19 | 水性处理剂 |  |
|  |  | 10.20 | 建筑幕墙门窗型材检测 |  |
|  |  | 10.21 | 建筑外门窗三性（气密性、水密性、抗风压）性能检测 |  |
|  |  | 10.22 | 电线电缆检测 |  |
| 十一 | 编码：11 类别： 市政工程检测类 | 11.1 | 路基工程检测 |  |
|  |  | 11.2 | 路面工程检测 |  |
|  |  | 11.3 | 排水工程检测 |  |
|  |  | 11.4 | 非机动车道检测 |  |
|  |  | 11.5 | 集料试验 |  |
|  |  | 11.6 | 无机结合料稳定材料试验 |  |
|  |  | 11.7 | 土工试验 |  |
| 十二 | 编码：12 类别： 消防检测类 | 12.1 | 建筑消防设施检测 |  |
|  |  | 12.2 | 防火材料取样检测 |  |
| 十三 | 编码：13 类别： 人防工程检测类 | 13.1 | 人防工程防护设备检测 |  |
|  |  | 13.2 | 人防工程防护材料检测 |  |

注：

1.“受限”指该检测项目为建设工程所辖建设主管部门强制性的主控项目。